Istituto Comprensivo MARINO CENTRO Scuola Secondaria di Primo Grado “Carissimi”

1a PIANO DI PREVENZIONE E PROGRAMMA DI ATTUAZIONE (Registro/diario di prevenzione)

Aggiornamento: marzo 2024

INDICE

1.	Premessa	3

2.	DATI AZIENDALI	4

2.1.	Notizie generali	4

2.2.	Attività e dati occupazionali	5

2.3.	Organigramma Aziendale per la prevenzione	6

2.4.	Organigramma aziendale ruoli e responsabilità	7

2.5.	Analisi della documentazione e delle certificazioni	8

2.5.1.	Documentazione agli atti dell’Istituto	8

2.5.2.	Valutazione del rischio d’incendio	9

3.	PIANO DI PREVENZIONE	10

3.1.	Premessa	10

3.2.	Programma interventi	11

3.2.1.	Programma degli interventi a breve termine	11

3.2.2.	Programma degli interventi a medio termine	20

3.2.3.	Programma degli interventi a lungo termine	20

3.3.	Interventi di prevenzione sulle situazioni di pericolo segnalate dai lavoratori	23

4.	SOTTOSCRIZIONE DEL DOCUMENTO	25

- Premessa

Il presente fascicolo, specifico per l’unità produttiva ed allegato al fascicolo 1 DVR complessivo per l’intera Istituzione Scolastica, ai sensi dell’art 28 comma 2 D. Lgs. 81/08 contiene:

- il programma delle misure ritenute opportune per garantire il miglioramento nel tempo dei livelli di sicurezza;

- l'individuazione delle procedure per l'attuazione delle misure da realizzare, nonché dei ruoli dell'organizzazione  aziendale  che  vi  debbono  provvedere,  a  cui  devono  essere  assegnati unicamente soggetti in possesso di adeguate competenze e poteri;

- l'indicazione del nominativo del responsabile del servizio di prevenzione e protezione, del rappresentante dei lavoratori per la sicurezza o di quello territoriale e del medico competente che ha partecipato alla valutazione del rischio;

- l'individuazione  delle mansioni  che  eventualmente  espongono  i  lavoratori  a  rischi  specifici  che richiedono una riconosciuta capacità professionale, specifica esperienza, adeguata formazione e addestramento.

- DATI AZIENDALI

  - Notizie generali

ISTITUTO COMPRENSIVO MARINO CENTRO

Istituzione scolastica

Via Olo Galbani, snc – 00047, Marino (RM)

Indirizzo

Educativo - Formativa

Attività

90049330583

Partita Iva/Codice fiscale

| 06 93662800 | rmic8a100a@istruzione.it | rmic8a100a@pec.istruzione.it |
| --- | --- | --- |

Telefono                                                                E-mail                                              E-mail PEC

| GIUSEPPE DI VICO | 06 93662800 |
| --- | --- |

Datore di Lavoro (Dirigente Scolastico)                                                                           Telefono

PLESSO Scuola Secondaria di Primo grado “CARISSIMI”

Unità produttiva  (Sede centrale, plesso o sede associata)

Viale Massimo d’Azeglio, 19 – 00047, Marino (RM)

Indirizzo

| 06 93662822 | rmic8a100a@istruzione.it |
| --- | --- |

Telefono                                                                                                                     E-mail

| FUNARI ALESSIA | 06 93662822 |
| --- | --- |

Preposto (Docente coordinatore di plesso o vicario)                                          Telefono

  - Attività e dati occupazionali

PERSONALE PROPRIO

| Mansione svolta | N° |
| --- | --- |
| Dirigenza generale |  |
| Dirigenza amministrativa |  |
| Amministrazione ed archiviazione |  |
| Insegnamento ed educazione | 27 |
| Assistenza di laboratorio |  |
| Pulizia e sorveglianza alunni | 3 |
| Minuta manutenzione |  |
| AEC |  |
| DOCENTE TEMPORAEAMENE INIDONEO |  |

N° Lavoratori propri in totale 30

N° alunni 165

Personale ditte appaltatrici e prestatori d’0pera

| Attività svolta |  |
| --- | --- |
| Pulizie |  |
| Preparazione e distribuzione cibi |  |
| Assistenti educativi | 1 |
| (altro) |  |

N° Lavoratori esterni in totale 1

N° max. presenti 196

  - Organigramma Aziendale per la prevenzione

| Responsabile del Servizio di prevenzione e protezione aziendale: |  |  |
| --- | --- | --- |
| De Petrillo Maurizio | Consulente esterno | 3939123960 - 0774903270 |

Nome e cognome 					                                  telefono

| Addetti antincendio ed evacuazione di emergenza: |  |
| --- | --- |
| AMEDORO GUIDO | Docente |
| CAMPOLMI ELEONORA | Docente |

Nome e cognome 				                                         qualifica

| Addetti primo soccorso: |  |
| --- | --- |
| COMANDINI FABIOLA | Collaboratore Scolastico |
| MARTONE STEFANO | Collaboratore Scolastico |
| CONSALVO CARLA | Docente |
| CERRONI MARCO | Docente |

Nome e cognome 				                                        qualifica

| Addetti al Servizio di prevenzione e protezione aziendale: |  |
| --- | --- |
| FRANCESCANGELI STEFANIA | Docente |
| DI GIOVANNI SIMONETTA | Docente |

Nome e cognome 				                                        qualifica

| Rappresentante dei Lavoratori per la sicurezza: |  |
| --- | --- |
| MASSA GABRIELLA | Docente |

Nome e cognome                                                                                                qualifica

| Medico Competente: |  |
| --- | --- |
| BARONE SILVIA |  |

Nome e cognome 					                         telefono

  - Organigramma aziendale ruoli e responsabilità

| Ruolo | Mansione svolta | Nome e Cognome |
| --- | --- | --- |
| Datore di lavoro | Dirigente Scolastico | DI VICO GIUSEPPE |
| Dirigenti | D.S.G.A. | RAIOLA LUCIA |
|  | Docente con funzioni vicarie | CONGEDO LUCA |
| Preposti | Coordinatore di plesso | FUNARI ALESSIA |
|  | Responsabili di laboratorio con Assistenti Tecnici |  |
|  | Docente di attività curricolari in laboratorio * |  |
|  | Docenti Scienze motorie* | CONSALVO CARLA |
|  |  | TARTAGLIONE ANGELA |
|  |  | SARTI MONICA |

*Indicare solo i docenti di laboratorio o altri docenti che utilizzano, anche saltuariamente, i laboratori per attività curricolari.

  - Analisi della documentazione e delle certificazioni

    - Documentazione agli atti dell’Istituto

| Certificazione relative ai luoghi di lavoro ed agli impianti | codice | Si | No | NN | validità anni | Data rilascio |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Planimetria quotata dell’edificio con destinazione d’uso dei locali | A1 |  |  |  |  |  |
| Certificato di agibilità (idoneità statica, igienico-sanitaria e conformità impianti) | A2 |  |  |  |  |  |
| Risultati dell’analisi di vulnerabilità sismica | A3 |  |  |  |  |  |
| Certificato di idoneità igienico-sanitaria (per refettorio e bar) | A4 |  |  |  |  |  |
| Dichiarazione di conformità impianto elettrico | M1 |  |  |  |  |  |
| Denuncia dell’impianto di messa a terra | M44 |  |  |  |  |  |
| Verifiche periodiche dell’impianto di messa a terra | M45 |  |  |  | 2 |  |
| Denuncia dell’impianto di protezione scariche atmosferiche o dichiarazione di auto protezione | M48 |  |  |  |  |  |
| Verifiche periodiche dell’impianto di protezione scariche atmosferiche | M49 |  |  |  | 2 |  |
| Dichiarazione di conformità impianto distribuzione gas | O1 |  |  |  |  |  |
| Dichiarazione di conformità impianto termico | N1 |  |  |  |  |  |
| CPI/SCIA per centrali termiche (>100.000Kcal/h) | W41 |  |  |  | 5 |  |
| Verifiche periodiche dell’impianto termico | N4 |  |  |  | 2 |  |
| Certificazione analisi fumi impianto termico | N3 |  |  |  | 2 |  |
| Libretto o copia del libretto d’immatricolazione ascensori | L2 |  |  |  |  |  |
| Verifiche periodiche ascensori (di portata >200Kg) | L3 |  |  |  | 2 |  |
| Certificato di conformità servo scala per disabili | L14 |  |  |  |  |  |
| Verifiche di manutenzione periodiche servo scala | L16 |  |  |  | 2 |  |
| Certificato Prevenzione incendi o SCIA (per scuole con presenze complessive >100) | W1 W2 |  |  |  | 5 |  |

nota esplicativa: (SI = presente agli atti della scuola; NO = non presente; NN = non necessario)

| Certificazione relative alle attività lavorative | codice | Si | no | nn |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Registro delle attrezzature di lavoro | @61 |  |  |  |
| Dichiarazioni di conformità di macchine e attrezzature (marchio CE) | P1 |  |  |  |
| Libretto d’uso e manutenzione delle macchine | P4 |  |  |  |
| Registro sostanze pericolose | @62 |  |  |  |
| Schede tecniche di sicurezza delle sostanze pericolose | T11 |  |  |  |
| Registro dei controlli periodici antincendio | @57 |  |  |  |
| Registro delle segnalazioni dei lavoratori e procedure | @53 |  |  |  |

nota esplicativa: (SI = presente agli atti della scuola; NO = non presente; NN = non necessario)

    - Valutazione del rischio d’incendio

Tabella A

| TIPOLOGIA E NUMERO DEi presidi di estinzione INCENDI |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Superficie | Estintori a polvere |  |  | Estintori CO2 | Idranti UNI45 | Attacco autopompa |
|  |  | 21°/113B | 34°/144B | 55°/233B |  |  |  |
| Come da planimetria allegata al Piano di Emergenza |  |  |  |  |  |  |  |

Tabella B

| Massimo affollamento presunto dei piani Dell’edificio |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | personale | alunni | Numero lavoratori ed allievi con disabilità |  |  | persone esterne | TOTALE |
|  |  |  | motorie | visive | uditive |  |  |
| Seminterrato |  |  |  |  |  |  |  |
| Piano terra/rialzato |  |  |  |  |  |  |  |
| Piano primo | 10 | 78 |  |  |  | 1 | 89 |
| Piano secondo | 15 | 88 |  |  |  | 1 | 104 |
| Piano terzo |  |  |  |  |  |  |  |
| Piano quarto |  |  |  |  |  |  |  |

Conteggiare tutte le persone che potrebbero essere presenti se tutti i locali fossero utilizzati contemporaneamente

Tabella C

| NUMERO Locali PER PIANO a rischio SPECIFICO di incendio |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | palestra | mensa | laboratori | teatro | archivi e depositi | centrale termica | garage | biblioteca |
| Seminterrato |  |  |  |  |  | X |  | X |
| Piano terra/rialzato |  |  |  |  | X |  |  |  |
| Piano primo |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Piano secondo |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Piano terzo |  |  |  |  |  | X |  |  |
| Piano quarto |  |  |  |  |  |  |  |  |

Tabella D

| LOCALI A RISCHIO SPECIFICO DI INCENDIO – LABORATORI |  |
| --- | --- |
| Tipologia | numero |
| Laboratorio di Informatica | 1 |

Per la valutazione del rischio d’incendio si è tenuto conto delle disposizioni del DM 10/3/98 ed in particolare dell’allegato I punto 1.4.4 lettera b) per il quale, malgrado la presenza di locali a specifico rischio di incendio e di sostanze infiammabili, vista la scarsa possibilità di propagazione e le misure di prevenzione e protezione adottate, l’edificio può essere considerato a “rischio di incendio medio” (vedi tabelle A – B - C).

- PIANO DI PREVENZIONE

  - Premessa

In ottemperanza a quanto individuato dagli art. 28 e 29 del D. Lgs. 81/08, che fornisce le modalità di elaborazione del documento di cui all’Art. 17, una volta completate le fasi di identificazione dei pericoli e la relativa valutazione dei rischi ad essi associati, occorre procedere alla definizione delle misure necessarie per eliminare o quantomeno ridurre a livelli accettabili le situazioni di rischio riscontrate e garantire il mantenimento e miglioramento nel tempo dei livelli di sicurezza.

Laddove le misure necessarie non sono realizzabili nell’immediato o sono di competenza dell’Amministrazione tenuta alla fornitura e manutenzione dell’immobile, sono stati indicati anche i relativi interventi sostitutivi per garantire, comunque, le condizioni di sicurezza.

Al fine di rispondere al dettato legislativo che richiede la definizione di un programma di attuazione delle misure di prevenzione,  gli interventi, di seguito compiutamente indicati, sono stati distinti in tre diverse fasi temporali, direttamente correlate all’entità del rischio:

- Programma degli interventi a breve termine per rischio alto, ove le azioni correttive necessarie sono da realizzarsi con urgenza.

- Programma degli interventi a medio termine per rischio medio, ove le azioni correttive necessarie possono essere realizzate nel medio termine, ovvero in un arco di tempo che va da uno a tre mesi.

- Programma degli interventi a lungo termine per rischio basso, dove le azioni correttive possono essere programmate e dilazionate in un arco di  tempo annuale.

Nel programma non sono state indicate le situazioni a rischio imminente che, in quanto tali, devono essere oggetto di immediata soluzione al fine di evitare l’esposizione dei lavoratori ad un pericolo grave ed immediato

Tale programma viene supportato, nel breve termine,  da specifiche iniziative formative ed informative, dalla messa a disposizione di dispositivi di protezione individuale, dall’eventuale sorveglianza sanitaria e dalla messa in opera di una correlata segnaletica di sicurezza e di emergenza.

Al fine di verificare l’attuazione delle misure di prevenzione e garantirne il mantenimento ed il miglioramento nel tempo, viene attivata una specifica procedura di verifica e di segnalazione che coinvolge, insieme al Datore di lavoro, ai Preposti ed all’intero Servizio di prevenzione e protezione, tutti i lavoratori dell’unità produttiva.

Nel programma che segue, al fine di indicare i soggetti destinatari degli obblighi di prevenzione, sono riportati: - in nero - gli interventi di competenza dell’Amministrazione tenuta alla fornitura e manutenzione dell’immobile - in rosso - gli interventi di esclusiva competenza del datore di lavoro - in blu - le misure sostitutive a carico dei Preposti - in verde - le misure di prevenzione da mettere in atto a cura dei lavoratori Tutte le misure evidenziate in rosso, blu e verde devono essere messe in atto immediatamente, anche quando l’intervento risolutivo viene indicato a medio o lungo periodo

  - Programma interventi

    - Programma degli interventi a breve termine

| Risultanze della valutazione rischi |  | Misure di prevenzione | Misure sostitutive | Luogo | Data di attuazione |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| @ | RISCHI ORGANIZZATIVI: Organizzazione della prevenzione |  |  |  |  |
| 44 | I pericoli che non sono stati eliminati non vengono adeguatamente segnalati o tali segnalazioni non sono più integre. | Sollecitare i preposti all’adeguata segnalazione dei pericoli che non sono stati eliminati e che risultano nelle sezioni delle misure sostitutive o alla verifica che la stessa sia attiva/integra. | Segnalare adeguatamente i pericoli che non sono stati eliminati, mediante avvisi e/o delimitazioni, e/o evidenziazioni con nastri giallo/nero o bianco/rosso e che risultano nelle sezioni delle misure sostitutive o alla verifica che la stessa sia attiva/integra. | Edificio |  |
| 69 | I lavoratori e le altre persone presenti anche occasionalmente, non sono dotate di apposito cartellino identificativo contenente la foto (Circ.1- USR-Prot.667 - 13/1/2015. Articolo 55-novies del decreto legislativo n. 165 del 2001) | Sollecitare i preposti a dotare il personale e le altre persone presenti, anche occasionalmente, di apposito cartellino identificativo contenente la foto | Verificare che il personale e le altre persone presenti, anche occasionalmente, siano dotate di apposito cartellino identificativo contenente la foto | Edificio |  |

| A | AMBIENTI DI LAVORO: Edificio e pertinenze esterne |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | L’edificio non è corredato delle planimetrie con destinazione d’uso dei locali e la loro massima capienza | Fornire le planimetrie con destinazione d’uso dei locali e la loro massima capienza (indice di funzionalità) |  | Edificio |  |
| 2 | L’edificio non è corredato del certificato di agibilità | Fornire la certificazione di agibilità o dichiarazione sostitutiva |  | Edificio |  |
| 3 | L’edificio non è corredato dell’esito della verifica di vulnerabilità sismica | Fornire l’esito della verifica di vulnerabilità sismica. |  | Edificio |  |
| 70 | Le pareti esterne all'edificio presentano porzioni di cornicioni/intonaco/rivestimenti/ornamenti distaccati o cadenti | Riparare le porzioni di cornicioni/intonaco/rivestimenti/ornamenti delle pareti esterne dell'edificio distaccati o cadenti o picconare le parti pericolanti | Delimitare l'area interessata e segnalare il pericolo con apposita indicazione: ATTENZIONE PERICOLO CADUTA INTONACO | Corpo scala uscita Piano Terrazzo |  |

| B | AMBIENTI DI LAVORO: Porte e portoni |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 8 | I cardini delle porte non sono integri e/o adeguatamente fissati | Riparare e/o fissare correttamente i cardini delle porte | Assicurare le porte in posizione di apertura e segnalare il pericolo ATTENZIONE PERICOLO - CARDINI NON INTEGRI Non manovrare la porta e mantenerla in posizione di apertura | Locale 38 - cardine rotto |  |
| 17 | Le porte in apertura possono colpire le persone all' esterno | Modificare il senso di apertura o rendere visibile l'area di apertura mediante un oblo'/altro | Segnalare sul pavimento, la zona a rischio e indicare al personale di aprire con la massima attenzione !! ATTENZIONE -PERICOLO - APRIRE CON LA MASSIMA CAUTELA !! Richiudere sempre le porte dopo il loro utilizzo | Edificio |  |
| 18 | Le porte a vetri non sono in materiale di sicurezza (assenza del marchio UNI EN 7697/UNI EN 12600) | Dotare le porte di vetri di sicurezza | Proteggere le porte e segnalare adeguatamente il pericolo con apposita indicazione: ATTENZIONE -PERICOLO VETRO FRANGIBILE- APRIRE E CHIUDERE CON LA MASSIMA CAUTELA !! | Edificio |  |
| 27 | Le porte presentano piccoli gradini, soglie o sistemi di blocco a terra, rialzati rispetto al pavimento | Eliminare o correggere i dislivelli delle porte con rampe di pendenza inferiore all'8% | Evidenziare il gradino con fascia giallo/nero e segnalare il pericolo con apposita indicazione: ATTENZIONE -PERICOLO INCIAMPO | Diffuso |  |
| 28 | E' presente un gradino nel vano della porta non visibile dall'esterno/interno | Eliminare o prolungare il gradino non visibile dall'esterno/interno | Evidenziare il gradino con fascia giallo/nero e segnalare il pericolo con apposita indicazione sull'anta della porta ad altezza occhi: ATTENZIONE - PERICOLO GRADINO | Locale 24,25 |  |

| D | AMBIENTI DI LAVORO: Scale fisse, scale manuali, soppalchi |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 | Le scale fra due pareti non sono dotate di corrimano (due per scale di larghezza superiore a 180 cm.) | Installare il corrimano nelle scale fra due pareti | Segnalare il pericolo con apposita indicazione: ATTENZIONE PERICOLO CADUTA - PROCEDERE CON CAUTELA | Scala 8, scala locali 23 e 37 |  |

| F | AMBIENTI DI LAVORO: Particolarità costruttive interne ai locali di lavoro |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 | Sono presenti infiltrazioni d'acqua nel locale | Eliminare le infiltrazioni d'acqua, risanare dall'umidità e verificare l’assenza di acqua nelle canalizzazioni impianto elettrico | Delimitare la zona interessata e se diffusa, interdire l’intero locale | Locale 38,41 |  |
| 5 | Le pareti e/o soffitti presentano tracce di umidità | Risanare le pareti e/o soffitti che presentano tracce di umidità | Assegnare ai lavoratori un'altra collocazione e/o interdire l'uso del locale | Locale 38,41,48,51 |  |
| 11 | Il soffitto presenta buchi | Riparare i buchi del soffitto |  | Locale 15 |  |
| 15 | L'intonaco/rivestimento delle pareti presenta buchi, fessure o è distaccato o cadente | Risanare le pareti bucate o fessurate o le parti d'intonaco distaccato o cadente | Delimitare la zona la zona di possibile caduta dell'intonaco e segnalare il pericolo con apposita indicazione: ATTENZIONE CADUTA INTONACO | Porta locale 35 intonaco distaccato |  |

| G | AMBIENTI DI LAVORO: Finestre e lucernari |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 5 | Le finestre non sono dotate di vetri di sicurezza e/o non presentano l’apposita marchiatura di conformità UNI 7697/2014 | Sostituire i vetri delle finestre con vetri in materiale di sicurezza o fornire adeguata certificazione di conformità UNI 7697/2014 | Segnalare il pericolo con apposita indicazione: Attenzione pericolo - vetro non infrangibile, osservare la massima cautela | Edificio |  |
| 10 | Il sistema di apertura delle finestre a Vasistas, posti ad altezza superiore alla portata del lavoratore, non è dotato di idoneo dispositivo di apertura | Fornire idoneo dispositivo per l'apertura delle finestre a Vasistas, posti ad altezza superiore alla portata del lavoratore. |  | Servizi igienici, locale 41 |  |
| 13 | Il sistema di apertura dei vasistas è rotto o malfunzionante | Riparare il sistema di apertura dei vasistas rotto o malfunzionante | Segnalare il pericolo con apposita indicazione: ATTENZIONE FINESTRA DIFETTOSA | Locale 32 vasistas rotta |  |
| 17 | Le finestre non sono apribili in sicurezza per la presenza di spigoli vivi che sporgono oltre il davanzale | Sostituire le finestre in modo che possano essere utilizzate in tutta sicurezza | Proteggere gli spigoli o limitare in posizione di sicurezza le finestre che presentano spigoli vivi oltre il davanzale o segnalare il pericolo ATTENZIONE PERICOLO SPORGENZA Riposizionare le postazioni degli alunni, in modo da non impegnare lo spazio interessato dell'apertura delle ante. | Locale 26 |  |

| G1 | AMBIENTI DI LAVORO: Amianto |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Non sono stati forniti i risultati del censimento dei materiali contenenti amianto | Fornire i risultati del censimento dei materiali contenenti amianto |  | Edificio |  |
| 5 | La pavimentazione vinilica potrebbe contenere fibre di amianto | Verificare l’eventuale presenza di amianto e se necessario sostituire la pavimentazione | Verificare e periodicamente lo stato di conservazione della pavimentazione Evitare qualsiasi attività che preveda forature, taglio o abrasioni della pavimentazione ed effettuare le operazioni di pulizia ad umido. | Locale 41 |  |

| H | AMBIENTI DI LAVORO: Arredi |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 10 | Quadri, specchi, lavagne, ed altri oggetti da parete non sono fissati in maniera tale da evitare cadute accidentali | Quadri, specchi, lavagne, mensole ed altri oggetti da parete vanno fissati in maniera tale da evitare cadute accidentali | Fissare correttamente, almeno su due lati contrapposti, tutti gli oggetti a parete (lavagne, bacheche, specchi, ecc.) | Locale 11 (specchio non ancorato), locale 6 (bacheca non ancorata), locale 32,34 (lavagna non ancorata) |  |
| 14 | Le scaffalature non hanno la targhetta con l'indicazione del carico massimo ammesso sui ripiani | Fornire le targhette con l'indicazione del carico massimo ammesso sui ripiani delle scaffalature | Evitare il carico eccessivo dei ripiani delle scaffalature | Locale 5 |  |
| 24 | Le vetrine degli arredi non sono in materiale di sicurezza | Sostituire con materiali di sicurezza o proteggere adeguatamente le vetrine degli arredi | Segnalare il pericolo con apposita indicazione: Attenzione vetro frangibile osservare la massima cautela | Locale 12 |  |

| I | AMBIENTI DI LAVORO: Microclima ed aerazione |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Non è stato effettuato il monitoraggio della qualità dell'aria | Effettuare il monitoraggio della qualità dell' aria | Arieggiare periodicamente i locali e organizzare adeguati periodi di sospensione delle attività all' interno degli stessi. Arieggiare periodicamente i locali e organizzare adeguati periodi di sospensione delle attività all' interno degli stessi. | Edificio |  |
| 4 | I locali ad uso collettivo (Aule - Mense - Palestre - laboratori), non sono dotati di idoneo sistema di areazione forzata (L. 23/96 ex DM 12/9/75 Art. 5.3.12) | Installare idoneo sistema di areazione forzata (L. 23/96 ex DM 12/9/75 Art. 5.3.12) | Arieggiare periodicamente i locali e organizzare adeguati periodi di sospensione delle attività all' interno degli stessi. Arieggiare periodicamente i locali e organizzare adeguati periodi di sospensione delle attività all' interno degli stessi. | Edificio |  |
| 5 | I locali ad uso collettivo (Aule - Mense - Palestre - laboratori), non sono dotati di idoneo sistema di areazione forzata (L. 23/96 ex DM 12/9/75 Art. 5.3.12) | Effettuare la misurazione strumentale del microclima nei locali dove non è presente idoneo sistema di areazione forzata - installare/collocare sistemi di purificazione/sanificazione dell' aria |  | Edificio |  |
| 6 | Il locale non è dotato di idoneo sistema di aspirazione per il ricambio d'aria | Dotare il locale di idoneo sistema di aspirazione per il ricambio d'aria | Vietare l’uso del locale per attività lavorativa che preveda la presenza continuativa di personale. | Locale 43,44,45 |  |
| 22 | La segnaletica del divieto di fumo non è presente in tutti i locali e/o nelle pertinenze esterne dell’edificio | In ogni locale e/o nelle pertinenze esterne dell’edificio va apposta la segnaletica relativa al divieto di fumo | Apporre la segnaletica del divieto di fumo, in tutti i locali Verificare il rispetto del divieto di fumo (solo per i lavoratori incaricati) | Edificio |  |

| L | IMPIANTI: Ascensori e montacarichi |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 | L'impianto di sollevamento non è corredato del libretto matricolare | Fornire il libretto matricolare dell'impianto di sollevamento |  | Edificio |  |
| 3 | L’impianto di sollevamento non è corredato della certificazione relativa alle verifiche periodiche | Fornire la certificazione relativa alle verifiche periodiche dell'impianto di sollevamento o effettuare i lavori per l' adeguamento alla normativa |  | Edificio |  |
| 7 | L'ascensore non è dotato di sistema di allarme sonoro anti-intrappolamento o di sistema citofonico a due vie autoalimentato (mancata risposta della centrale operativa) | Installare l'allarme sonoro anti-intrappolamento o di sistema citofonico a due vie autoalimentato | Mettere fuori uso l'impianto o vietarne l'uso da parte dei lavoratori se si trovano da soli nell' edificio-Esporre l' avviso 'VIETATO L'USO IN CASO DI ASSENZA DI ALTRO PERSONALE' Non utilizzare l' ascensore se ci si trova da soli nell' edificio | No chiamata alla centrale operativa |  |

| M | IMPIANTI: Impianto elettrico, messa a terra, protezione scariche atmosferiche |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Non esiste agli atti la certificazione di conformità dell' impianto elettrico | Fornire la relativa certificazione di conformità dell' impianto elettrico o effettuare i relativi interventi di messa a norma. | Verificare che vengano effettuati i controlli periodici relativi alla funzionalità degli interruttori differenziali | Edificio |  |
| 10 | Le canaline dell'impianto elettrico presentano lacerazioni o rotture che lasciano scoperti i fili | Ripristinare l'integrità delle canaline dell'impianto elettrico, | Delimitare le zone di possibile contatto con il personale e l'utenza scolastica e segnalare il pericolo con apposita indicazione:: ATTENZIONE PERICOLO ELETTRICO | Terrazzo - corrugato deteriorato con fili scoperti |  |
| 19 | I quadri elettrici non sono adeguatamente segnalati | Fornire la segnaletica di sicurezza da apporre ai quadri elettrici | Apporre ai quadri elettrici la segnaletica di sicurezza | Locale 40,46,48 |  |
| 23 | Prese ed interruttori non sono funzionanti | Ripristinare la funzionalità di prese ed interruttori |  | Locale 46 presa rotta e distaccata dal muro |  |
| 33 | Sono presenti fornelletti, stufette, ed altri utilizzatori elettrici personali | Sollecitare preposti e lavoratori al rispetto del divieto d’uso di fornelletti, stufette, ventilatori ed altri utilizzatori elettrici personali | Verificare che non vengano utilizzati: fornelletti, stufette, ventilatori ed altri utilizzatori elettrici personali Non utilizzare: fornelletti, stufette, ventilatori ed altri utilizzatori elettrici personali | Locale 42 stufetta elettrica |  |
| 36 | I cavi di adduzione agli utilizzatori elettrici non sono raccolti | Raccogliere i cavi elettrici volanti, con apposite fascette | Verificare che i cavi elettrici volanti, siano raccolti con apposite fascette | Locale 12,15,16,19,33 cavi a terra |  |
| 37 | Le prese multiple a ciabatta non sono fissate al muro e dotate di interruttore 'I-0 a monte | Le prese multiple vanno sostituite con prese dotate di interruttore bipolare a monte e fissarle al muro | Verificare che le prese multiple siano sostituite con prese dotate di interruttore bipolare a monte e fissarle al muro | Locale 34,35 ciabatta a terra |  |
| 41 | I corpi illuminanti della palestra non sono provvisti di griglie di protezione e/o adeguatamente fissati alla parete con sitemi di ancoraggio di sicurezza (catene o altro) | Dotare i corpi illuminanti della palestra di griglie di protezione e/o di ancoraggio di sicurezza (catene o altro) | Non svolgere attività con palloni | Locale 41 |  |
| 44 | Non esiste agli atti la denuncia dell' impianto di messa a terra | Fornire la denuncia dell' impianto di messa a terra |  | Edificio |  |
| 45 | Non esiste agli atti la documentazione relativa alla verifica periodica dell'impianto di messa a terra | Fornire la documentazione relativa alla verifica periodica dell'impianto di messa a terra |  | Edificio |  |
| 48 | Non esiste agli atti la denuncia dell'impianto contro le scariche atmosferiche | Fornire la denuncia dell'impianto di protezione contro le scariche atmosferiche |  | Edificio |  |
| 49 | Non esiste agli atti la documentazione relativa alla verifica periodica dell'impianto contro le scariche atmosferiche | Fornire la documentazione relativa alla verifica periodica dell'impianto contro le scariche atmosferiche |  | Edificio |  |

| N | IMPIANTI: Impianto Termico |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Non esiste agli atti la certificazione di conformità dell'impianto termico | Fornire la relativa certificazione di conformità dell’impianto termico |  | Edificio |  |
| 3 | Non esiste agli atti la certificazione relativa all' analisi dei fumi della Centrale Termica | Fornire la certificazione relativa all' analisi dei fumi della Centrale Termica |  | Edificio |  |
| 4 | L'impianto non viene regolarmente manutenuto da personale qualificato con il relativo rilascio delle apposite attestazioni delle verifiche | Attivare un contratto per la manutenzione dell'impianto termico da parte di personale specializzato con il relativo rilascio delle apposite attestazioni delle verifiche |  | Edificio |  |
| 15 | Le manopole dei detentori dei corpi radianti risultano mancanti | Ripristinare le manopole dei detentori dei corpi radianti | Proteggere adeguatamente i detentori dei corpi radianti o evidenziare a terra la zona pericolosa con nastro giallo/nero e segnalare il pericolo con apposita indicazione: ATTENZIONE PERICOLO -ELEMENTI SPORGENTI | Alcuni |  |
| 17 | La centrale termica non presenta all'esterno la valvola di intercettazione del combustibile facilmente visibile ed azionabile | Installare la valvola di intercettazione del combustibile |  | Centrale termica valvola di intercettazione posta ad altezza non facilmente azionabile |  |

| R | RISCHI SPECIFICI: Movimentazione manuale dei carichi |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 8 | La movimentazione manuale dei carichi richiede la dotazione di dispositivi di protezione individuale | Dotare i lavoratori di idonei dispositivi di protezione individuale o vietare le lavorazioni | Verificare che i lavoratori utilizzino i dispositivi di protezione individuale messi a disposizione Utilizzare i dispositivi di protezione individuale messi a disposizione | Edificio |  |

| S | RISCHI SPECIFICI: Rumore/Vibrazioni |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 5 | I lavoratori operano in ambienti soggetti a significativi riverberi | Predisporre idonei sistemi di insonorizzazione e/o attenuazione dei riverberi degli ambienti interessati |  | Locale 41 |  |
| 6 | I lavoratori operano in ambienti soggetti a significativi riverberi | Eseguire la misurazione dei valori di esposizione al rumore e mettere a disposizione dei lavoratori idonei otoprotettori | Dotare i lavoratori di idonei otoprotettori Utilizzare gli otoprotettori forniti | Locale 41 |  |

| T | RISCHI SPECIFICI: Sostanze e preparati pericolosi |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Vengono utilizzate sostanze e preparati pericolosi (infiammabili, esplosivi, comburenti, nocivi, corrosivi, tossici, irritanti e similari) | Sostituire i prodotti pericolosi con altri non pericolosi | Eliminare i prodotti pericolosi che sono stati sostituiti | Edificio |  |
| 22 | La manipolazione di sostanze e preparati pericolosi richiede la dotazione di idonei dispositivi di protezione individuale | Fornire ai lavoratori interessati, idonei dispositivi di protezione individuale | Verificare che i lavoratori utilizzino i dispositivi di protezione individuale messi a disposizione Utilizzare i dispositivi di protezione individuale forniti | Edificio |  |
| 23 | La manipolazione di sostanze e preparati pericolosi richiede la messa in opera di cartellonistica di sicurezza | Fornire adeguata cartellonistica di sicurezza | Installare la cartellonistica di sicurezza | Edificio |  |

| U | RISCHI SPECIFICI: Agenti biologici |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 13 | L'utilizzo o la presenza accidentale di agenti biologici richiede la dotazione di dispositivi di protezione individuale | Fornire ai lavoratori interessati, idonei dispositivi di protezione individuale | Verificare che i lavoratori utilizzino i dispositivi di protezione individuale messi a disposizione Utilizzare idonei dispositivi di protezione forniti | Edificio |  |

| W | EMERGENZE: Incendio ed esplosione |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | L'edificio ha un numero di presenze contemporanee superiore a 100 unità e non esiste agli atti il Certificato di prevenzione incendi rilasciato dai Vigili del Fuoco o SCIA | Fornire il Certificato di Prevenzione incendi o SCIA adeguando l' edificio alla normativa di prevenzione incendi effettuando i relativi interventi. |  | Edificio |  |
| 2 | L'edificio ha un numero di presenze contemporanee superiore a 100 unità e non esiste agli atti il Certificato di prevenzione incendi rilasciato dai Vigili del Fuoco o SCIA | Integrare la segnaletica di emergenza e il numero degli addetti all'antincendio, in misura non inferiore a due per piano. Effettuare almeno quattro prove di evacuazione per anno scolastico. Eliminare dai locali non idonei, tutto il materiale infiammabile, mantenendo il carico di incendio sotto i 30 Kg/mq | Verificare l' attuazione delle misure di prevenzione indicate | Edificio |  |
| 29 | Il dispositivo/sistema di attivazione del sistema di allarme antincendio non è adeguatamente segnalato | Fornire adeguata segnaletica per il dispositivo di attivazione del sistema di allarme antincendio | Far apporre la segnaletica, in prossimità del dispositivo di attivazione del sistema di allarme antincendio | Locale 40 |  |
| 41 | L' edificio è dotato di impianto termico di potenza non nota o superiore a 100.000 Kcal e non risulta agli atti il relativo CPI o SCIA | Fornire il CPI dell'impianto termico se di potenza > 100.000 Kcal |  | Edificio |  |
| 56 | Negli archivi e nei depositi i corridoi ed i passaggi non sono di larghezza minima di 0,90 m. | Riposizionare arredi e scaffalature lasciando uno spazio di passaggio di almeno 90 cm. | Verificare che arredi e scaffalature siano posizionati in modo da lasciare uno spazio di passaggio di almeno 90 cm. | Locale 5 |  |

| Z | RISCHI ORGANIZZATIVI: Organizzazione e pratiche di lavoro |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 8 | Il locale è utilizzato per una attività diversa dalla sua destinazione . | Utilizzare Il locale per una attività prevista dalla sua destinazione d’uso, eventualmente richiedere all' ente locale competente l’eventuale nulla osta alla variazione d'uso. | Sospendere l'attività non compatibile con la destinazione d’uso del locale. | Locale 52 utilizzato come ripostiglio |  |
| 9 | I materiali in deposito non sono riposti in appositi locali o ambienti | I materiali in deposito vanno riposti in locali o ambienti appositi | Verificare che i materiali in deposito siano riposti in locali o ambienti appositi Riporre i materiali in deposito negli appositi locali | Locale 8 - scatoloni e materiale vario |  |
| 20 | I locali di deposito non risultano chiusi a chiave | Va impedito l'accesso ai non addetti ai locali di deposito, chiudendo a chiave i depositi | Verificare che, nei locali deposito, sia impedito l'accesso ai non addetti, chiudendoli a chiave e apponendovi adeguata segnaletica: Vietato l'accesso al personale non autorizzato Chiudere a chiave i depositi | Locale 13 |  |

    - Programma degli interventi a medio termine

| A | AMBIENTI DI LAVORO: Edificio e pertinenze esterne |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 67 | L'esterno dell'edificio presenta elementi strutturali/non strutturali sporgenti di altezza inferiore a 2 mt. | Proteggere adeguatamente gli elementi strutturali/non strutturali sporgenti di altezza inferiore a 2 mt. | Proteggere gli elementi strutturali/non strutturali sporgenti di altezza inferiore a 2 mt. o evidenziare il pericolo con banda giallo/nera e delimitare la zona. | Scala di emergenza |  |
| 84 | Possibile presenza di ratti, serpenti ed insetti | Effettuare una corretta manutenzione delle aree a verde e periodica disinfestazione | Monitoraggio continuo da parte di tutti i lavoratori | Esterno |  |

| E | AMBIENTI DI LAVORO: Servizi igienici |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Il bagno non è funzionante | Ripristinare la funzionalità del bagno |  | Locale 38 |  |
| 12 | I bagni non sono dotati di contenitori igienici | I bagni devono essere forniti di contenitori igienici | Curare l’installazione nei bagni dei contenitori igienici | Servizi igienici no contenitori assorbenti femminili |  |

| G | AMBIENTI DI LAVORO: Finestre e lucernari |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 25 | Le schermature anti-soleggiamento sono rotte | Riparare le schermature anti-soleggiamento rotte |  | Locale 18,30,31,32 tende rotte |  |

    - Programma degli interventi a lungo termine

| F | AMBIENTI DI LAVORO: Particolarità costruttive interne ai locali di lavoro |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 14 | I rivestimenti plastici dei muri risultano distaccati e/o mancanti | Ripristinare i rivestimenti plastici dei muri, distaccati e/o mancanti | Delimitare la zona di possibile caduta o di lesioni, dei rivestimenti plastici dei muri, distaccati e/o mancanti | Locale 41 rivestimento su parete distaccato |  |

| H | AMBIENTI DI LAVORO: Arredi |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 3 | Gli arredi presentano spigoli vivi, taglienti e pericolosi | Sostituire gli arredi che presentano spigoli vivi taglienti e pericolosi | Proteggere gli spigoli vivi taglienti e pericolosi degli arredi e/o segnalare il pericolo con apposita indicazione: ATTENZIONE PERICOLO - ELEMENTI SPORGENTI | Locale 28 spigoli mensole |  |

| N | IMPIANTI: Impianto Termico |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 12 | I corpi radianti sono sporgenti | Incassare al muro o proteggere adeguatamente i corpi radianti | Proteggere adeguatamente i corpi radianti o segnalare a terra la zona pericolosa con nastro giallo/nero o segnalare il pericolo con apposita indicazione: ATTENZIONE PERICOLO CORPI RADIANTI SPORGENTI | Edificio |  |

| C | AMBIENTI DI LAVORO: Pavimenti |
| --- | --- |
| Non sono stati rilevati rischi |  |

| J | AMBIENTI DI LAVORO: Illuminazione |
| --- | --- |
| Non sono stati rilevati rischi |  |

| K | AMBIENTI DI LAVORO: Abbattimento barriere architettoniche |
| --- | --- |
| Non sono stati rilevati rischi |  |

| O | IMPIANTI: Adduzione, utilizzazione e distribuzione gas |
| --- | --- |
| Non sono stati rilevati rischi |  |

| P | RISCHI SPECIFICI: Macchine ed attrezzature |
| --- | --- |
| Non sono stati rilevati rischi |  |

| Q | RISCHI SPECIFICI: Videoterminali |
| --- | --- |
| Non sono stati rilevati rischi |  |

| V | RISCHI SPECIFICI: Radiazioni ionizzanti e non |
| --- | --- |
| Non sono stati rilevati rischi |  |

| X | EMERGENZE: Primo soccorso |
| --- | --- |
| Non sono stati rilevati rischi |  |

| Y | EMERGENZE: Evacuazione di emergenza |
| --- | --- |
| Non sono stati rilevati rischi |  |

| ZZ | RISCHI DI NATURA PSICOSOCIALE: Stress da lavoro correlato |
| --- | --- |
| Non sono stati rilevati rischi |  |

  - Interventi di prevenzione sulle situazioni di pericolo segnalate dai lavoratori

| N° | Segnalazione del lavoratore | Misure prevenzione definitive o sostitutive messe in atto | Luogo | Data attuazione |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| N° | Segnalazione del lavoratore | Misure sostitutive messe in atto | Luogo | Data attuazione |
| --- | --- | --- | --- | --- |

- SOTTOSCRIZIONE DEL DOCUMENTO

Il presente documento, unitamente al fascicolo generale 1 DVR, è stato elaborato dal Datore di lavoro in collaborazione con il Responsabile del servizio di prevenzione e protezione ed approvato nella data indicata sulla copertina del fascicolo generale, salvo i contenuti della sezione 3.2 e 3.3 che vengono aggiornati dal Preposto in conseguenza della procedura di segnalazione dei lavoratori.

Il Datore di lavoro

.....................................................

Il Responsabile del Servizio di prevenzione e protezione

.....................................................

Il Medico Competente

.....................................................

Per presa visione ed osservazioni

....................................................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................................................

Il Rappresentante dei lavoratori per la sicurezza

.....................................................